## Sheet1
| RES_NTC（unit:K） | ADC_OUT(实际ADC输出) | ADC_16（计算时取16位） | RX（unit:K） | R_cal(以100K得到的电阻系数)
| 50 | 2775817 | 21686.0703 | 50.0256
| 68 | 3359316 | 26244.6562 | 67.5654
| 77 | 3609843 | 28201.8984 | 76.4105
| 100 | 4170254 | 32580.1094 | 100 | 101.1534
R_cal：标定系数；R_ntc ：被测电阻或者标准时电阻；Adc_ntc：ADC输出
标定公式 | R_cal = ((float)R_ntc) * (65536 - Adc_ntc) / Adc_ntc;
电阻公式 | R_ntc = 65536*((float)R_cal/(65536-Adc_ntc))-R_cal;
V_NTC = [VS/(R_F+R_NTC+R_M)]*(R_NTC+R_M); -----(1)
V_M = [VS/(R_F+R_NTC+R_M)]*R_M; -----(2)
V_NTC -V_M =[VS/(R_F+R_NTC+R_M)]*R_NTC; ----(3)
ADC_NTC = 2^16 *[ (V_NTC-V_M)/VS]; ----- (4)
结合（3），（4）得公式（5）；
ADC_NTC = 2^16*R_NTC/(R_F+R_M+R_NTC) ;----(5)
通过公式（5）可以对公式进行校正，有两种方法：1.NTC接固定的电阻100K，读取ADC_NTC,算出R_F+R_M;
2.NTC处于25度时R_NTC为常数据=100K（假定25度时电阻为100K），读取ADC_NTC,算出R_F+R_M。
;=============================================
y = 2^16*x/(b+x) ,假定---(b=(R_F+R_M),a=2^16,x为电阻值，Y为电阻x对应的ADC)
A)要求得电阻x时
y = ax/(b+x) = (ax+ab-ab)/(b+x)=[a(x+b)-ab]/(x+b)=a-ab/(x+b)
a-y=ab/(x+b)
x=ab/(a-y)-b --- 此公式为 从ADC得到电阻值
B)标定求参数b时,x为一常数
y = ax/(b+x) ,
(b+x) = ax/y,
b = ax/y-x --- 此公式为 从ADC得到电阻值系数